ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пароводяного блочного теплового пункта

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

| 19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54 тел.+38 (04746) 2-50-66; (099) 737-50-21 E-mail: info@teploterm.com | 02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242 тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 33-999-40,41 www.teploterm.com |
| --- | --- |

| Заказчик: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Город |  |
| Объект |  |

| Общие сведения для расчёта пароводяного МИТП: |
| --- |
| Назначение МИТП |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС |
| Максимальная тепловая мощность, кВт |  |  |  |
| Давление пара, бар (изб) |  |
| Температура пара, °С |  |
| Требуется ли установка редуцирования давления пара |  |  | Да |  |  | Нет |
| Требуется защита от превышения давления пара |  |  | Да |  |  | Нет |
| Давление в конденсатной магистрали, бар (изб) |  |
| Требуется ли дополнительное охлаждение конденсата |  |  | Да |  |  | Нет |
| Если требуется, то нужно указать до какой температуры, °С |  |
| Давление в трубопроводе холодного водоснабжения, бар |  |
| Температурный график системы отопления / вентиляции, °С |  |  | 105-70 |  |  | 95-70 |
|  | Другой |  |
| Температура горячей воды в системе ГВС, °С |  | 50 |  | 55 |  | 60 |
|  | Другая |  |
| Наличие циркуляционного контура ГВС |  | да |  | нет |
| Счетчик количества холодной воды на нужды ГВС |  | да |  | нет |

| Противонакипная магнитная обработки воды |  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота здания, м |  |
| Примечания |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |