ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа модульного блочного теплового пункта (вода-вода)

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

| 19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54 тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21; | 02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242 тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 33-999-40,41 |
| --- | --- |
| www.teploterm.com E-mail: info@teploterm.com |

| Заказчик: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Город |  |
| Объект |  |

| Общие сведения для расчёта МИТП: |
| --- |
| Назначение |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС 1) |
| Максимальная тепловая мощность, кВт |  |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе, бар |  |
| Давление в обратном трубопроводе, бар |  |
| Давление в трубопроводе холодного водоснабжения, бар |  |
| Расчетный температурный график, °С (при температуре наружного воздуха -22 °С) |  | 150-70 |  | 130-70 |  | 105-70 |  | 95-70 |
| Схема присоединения системы отопления / вентиляции |  | зависимая |  | независимая |
| Температурный график системы отопления / вентиляции, °С |  |  | 105-70 |  |  | 95-70 |
| Схема присоединения теплообменника ГВС |  | одноступенчатая параллельная |  | двухступенчатая смешанная 1) |
| Температура горячей воды в системе ГВС, °С |  | 50 |  | 55 |  | 60 |
| Наличие циркуляционного контура ГВС |  | да |  | нет |
| Счетчик количества холодной воды на нужды ГВС |  | да |  | нет |
| Противонакипная магнитная обработки воды |  | да |  | нет |

1) При заказе только модуля ГВС по  двухступенчатой смешанной схеме – нужно дополнительно указать расчетный температурный график и максимальную тепловую мощность системы отопления.

| Требуется ли установка узла учёта тепловой энергии |  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота здания, м |  |
| Примечания |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |

# Text boxes

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич